**Notice descriptive**

**logement**

**Prévue par l’article R. 261-13 CCH**
**et conforme au modèle type agréé par arrêté du 10 mai 1968**

816 avenue du Général Leclerc

 77190 – Dammarie-les-Lys

**Domaine des Grands Chênes**

Date : 05/12/2023

NOTICE DESCRIPTIVE

**Prévue par l’article R. 261-13 CCH et conforme au modèle type agréé par arrêté du 10 mai 1968**

Cette notice concerne les logements suivants :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cage | N° lot | Etage | Typologie |
| A | A103 | 1 | T4 |
| A | A108 | 1 | T4 |
| A | A109 | 1 | T4 |
| A | A205 | 2 | T2 |
| A | A208 | 2 | T3 |
| A | A209 | 2 | T3 |
| A | A210 | 2 | T2 |
| A | A303 | 3 | T5 |
| A | A308 | 3 | T3 |
| A | A309 | 3 | T3 |
| A | A310 | 3 | T2 |
| B | B010 | RDC | T4 |
| B | B104 | 1 | T4 |
| B | B105 | 1 | T4 |
| B | B110 | 1 | T4 |
| B | B111 | 1 | T4 |
| B | B204 | 2 | T2 |
| B | B205 | 2 | T3 |
| B | B206 | 2 | T3 |
| B | B208 | 2 | T3 |
| B | B210 | 2 | T3 |
| B | B211 | 2 | T2 |
| B | B212 | 2 | T2 |
| B | B305 | 3 | T4 |
| B | B310 | 3 | T3 |
| B | B311 | 3 | T2 |
| B  | B312 | 3 | T2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Totaux** | **27** |

 SOMMAIRE

[0. GÉNÉRALITÉS 4](#_Toc10645374)

[1. Caractéristiques Techniques Générales De L’immeuble 5](#_Toc10645375)

[1.1. Infrastructure 5](#_Toc10645376)

[1.2. Murs Et Ossature 5](#_Toc10645377)

[1.3. Planchers 6](#_Toc10645378)

[1.4. Cloisons De Distribution 6](#_Toc10645379)

[1.5. Escaliers 7](#_Toc10645380)

[1.6. Conduits de fumee et de ventilation 7](#_Toc10645381)

[1.7. Chutes Et Grosses Canalisations 7](#_Toc10645382)

[1.8. Toitures 7](#_Toc10645383)

[2. Locaux Privatifs Et Leurs Equipements 9](#_Toc10645384)

[2.1. Sols Et Plinthes 9](#_Toc10645385)

[2.2. Revêtements Muraux (Autres Que : Enduits, Peintures, Papiers Peints Et Tentures) 10](#_Toc10645386)

[2.3. Plafonds (Sauf Peintures, Tentures) 11](#_Toc10645387)

[2.4. Menuiseries Extérieures 11](#_Toc10645388)

[2.5. Fermetures Extérieures Et Occultations, Protection Antisolaire 11](#_Toc10645389)

[2.6. Menuiseries Intérieures 12](#_Toc10645390)

[2.7. Serrurerie Et Garde-corps 12](#_Toc10645391)

[2.8. Peintures, Papiers, Tentures 13](#_Toc10645392)

[2.9. Equipements Intérieurs 13](#_Toc10645393)

[3. Annexes Privatives 19](#_Toc10645394)

[3.1. Caves, Celliers, Greniers 19](#_Toc10645395)

[3.2. Boxes Et Parkings Couverts 19](#_Toc10645396)

[3.3. Parkings Extérieurs 19](#_Toc10645397)

[3.4. Jardins Privatifs, Terrasses Et Balcons 20](#_Toc10645398)

[4. Parties Communes Intérieures A L'immeuble 21](#_Toc10645399)

[4.1. Hall D'entree De L'immeuble, Sas Et Circulations A Rez‐De-Chaussée 21](#_Toc10645400)

[4.2. Circulations, Couloirs Et Paliers Dans Les Etages 21](#_Toc10645401)

[4.3. Circulation Du Sous-sol 22](#_Toc10645402)

[4.4. Cages D’escaliers 23](#_Toc10645403)

[4.5. Locaux Communs 24](#_Toc10645404)

[4.6. Locaux Sociaux 24](#_Toc10645405)

[4.7. Locaux Techniques 24](#_Toc10645406)

[4.8. Conciergerie 25](#_Toc10645407)

[5. Equipements Généraux De L'immeuble 26](#_Toc10645408)

[5.1. Ascenseurs 26](#_Toc10645409)

[5.2. Chauffage en eau chaude 26](#_Toc10645410)

[5.3. Télécommunications 26](#_Toc10645411)

[5.4. Réception, Stockage Et Evacuation Des Ordures Ménagères 26](#_Toc10645412)

[5.5. Ventilation Mécanique Des Locaux 26](#_Toc10645413)

[5.6. Alimentation En Eau 26](#_Toc10645414)

[5.7. Alimentation En Gaz 27](#_Toc10645415)

[5.8. Alimentation En Electricité 27](#_Toc10645416)

[6. Parties Communes Extérieures A L'immeuble Et Leurs Equipements 28](#_Toc10645417)

[6.1. Voiries Et Parkings 28](#_Toc10645418)

[6.2. Circulation Des Piétons 28](#_Toc10645419)

[6.3. Espaces Verts 28](#_Toc10645420)

[6.4. Aires de JEUX et équipements sportifs 29](#_Toc10645421)

[6.5. Eclairage Extérieur 29](#_Toc10645422)

[6.6. Clôtures 29](#_Toc10645423)

[6.7. Réseaux Divers 29](#_Toc10645424)

1. GÉNÉRALITÉS

La présente notice a pour objet de définir les conditions techniques et les prestations avec lesquelles sera construit le programme immobilier.

Les termes de « Maître d'Ouvrage » désigneront la société EIFFAGE IMMOBILIER.

La construction sera conforme :

* Aux lois et réglementations en vigueur à la date de dépôt du permis de construire
* A la réglementation thermique 2012 (RT 2012 collectif anticipé)
* Au label BiodiverCity

**Logements en accession :**

* NF Habitat HQE niveau très performant (6 étoiles), sur la base du référentiel en vigueur ;
* Niveau RT2012 Collectif anticipé ;

Les prestations, produits ou marques décrits dans la présente notice descriptive, sont donnés à titre indicatif et de références : ils pourront être remplacés le cas échéant par des produits de qualité équivalente y compris d’un point de vue environnemental. En conséquence, et sans que cela soit pour autant spécifié systématiquement, chaque produit cité sera prévu : « ou équivalent au choix du Maître d'Ouvrage ». Le Maître d'Ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction ou des équipements.

Les matériaux « naturels » tels que les parquets, carrelages, faïences… peuvent présenter des aspects et des couleurs différents selon les approvisionnements. Sauf spécifications contraires dans la présente notice, le sens de pose des revêtements sera déterminé par le Maître d'Ouvrage.

Seront admises de plein droit toutes les modifications de structure et d’agrément apportées par l’Architecte ou le Maître d’œuvre d’exécution, au cours des travaux ayant pour but de résoudre un problème technique ou réglementaire, de répondre aux exigences pour l’obtention de la certification visée ou de compléter et parfaire l’harmonie de la construction.

Toute modification de revêtement de sol, (exemple : moquette remplacée par du parquet pour les chambres) ne pourra entraîner de réclamation des acquéreurs situés à l’étage inférieur du lieu de la modification.

La présente notice a été élaborée depuis le catalogue de choix de l’année 2022.

1. Caractéristiques Techniques Générales De L’immeuble
	1. Infrastructure
		1. Fouilles

Réalisées en pleine masse, en rigoles ou en trous, éventuellement en présence d’eau, afin de réaliser les fondations adaptées au projet.

Les terres provenant des fouilles serviront pour le remblaiement périphérique du sous-sol, si leur qualité le permet ; le cas échéant, elles seront évacuées.

* + 1. Fondations

Réalisées selon les résultats des études de sol, de structures, et après validation du bureau de contrôle.

* 1. Murs Et Ossature

Les dimensions des éléments de structure sont déterminées par le bureau d’études d’exécution de structure, conformes à la réglementation en vigueur et validées par le bureau de contrôle.

* + 1. Murs Du Sous-sol
			1. Murs périphériques

En béton armé. Epaisseur selon calculs.

* + - 1. Murs de refends

En béton armé, ou maçonnés en parpaings de ciment. Epaisseur selon calculs.

* + 1. Murs De Façades

Structure :

En brique monomur de 20 cm d’épaisseur.

Isolation :

Doublage thermique intérieur. Localisation, épaisseur et nature choisies en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visées par le Maître d'Ouvrage.

Revêtements de façades :

Selon choix de l’Architecte, revêtements extérieurs de type :

* Briques de parement « plaquettes lisses type Feldhaus 9 mm d’épaisseur »,
* Enduit de parement type monocouche gratté ou taloché fin et façons de joints en creux
	+ 1. Murs Pignons

Idem 1.2.2.

* + 1. Murs Mitoyens

Non prévu dans le programme

* + 1. Murs Extérieurs Divers (loggias – séchoirs)

Idem 1.2.2.

* + 1. Murs Porteurs A L’intérieur Des Appartements (Refends)

Structure :

En béton armé ou SAD. Epaisseur suivant calculs.

Isolation :

Si nécessaire, en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visée par le Maître d'Ouvrage.

* + 1. Murs Ou Cloisons Séparatifs D’appartements

Entre appartements contigus :

En béton armé ou en SAD. Epaisseur selon calculs avec un minimum de 18 cm. Ajout d’un isolant si nécessaire, localisation, épaisseur et nature choisies en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visée par le Maître d'Ouvrage.

Entre appartements et autres locaux (circulations communes, escaliers, ascenseurs, halls et locaux divers) :

* Entre appartement et circulation commune, hall, locaux divers : En SAD ou béton armé
* Entre appartement et ascenseurs, escaliers : béton armé
	1. Planchers
		1. [Planchers Sur Etage Courant](#_Toc264446948)

En béton armé. Epaisseur selon calculs avec un minimum de 20 cm. Les prédalles seront admises avec des joints calpinés principalement au droit des cloisons, poutres et linteaux.

Chape thermo-acoustique en RDC dans les logements, les locaux techniques, circulation et hall et entre logements et locaux techniques (selon calcul thermique) en fonction de la qualité environnementale et de la performance énergétique visées par le Maître d'Ouvrage. Localisation selon études thermiques et acoustiques.

Chape acoustique : dans les étages en fonction de la qualité environnementale et de la performance énergétique visées par le Maître d'Ouvrage. Localisation selon études thermiques et acoustiques.

* + 1. [Planchers Sous Terrasse ou Combles](#_Toc264446949)

[Terrasses](#_Toc264446949):

En béton armé. Epaisseur selon calculs avec un minimum de 16 cm. Ajout d’un isolant si nécessaire, localisation, épaisseur et nature choisies en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale et de la performance énergétique visées par le Maître d'Ouvrage.

Les prédalles seront admises avec des joints calpinés principalement au droit des cloisons, poutres et linteaux.

* + 1. [Planchers sur Locaux Collectifs, Sociaux, Techniques, Entrées, Circulations et Locaux Divers Chauffés](#_Toc264446950)

Idem 1.3.1.

Ajout d’un isolant si nécessaire, localisation, épaisseur et nature choisis en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visée par le Maître d'Ouvrage.

* + 1. [Planchers Sur Locaux Non Chauffés Ou Ouverts](#_Toc264446951)

Idem 1.3.1.

Isolation rapportée ou flocage en sous face de plancher si nécessaires, localisation, épaisseur et nature choisis en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visée par le Maître d'Ouvrage.

* 1. Cloisons De Distribution
		1. Entre Les Pièces Principales

En béton ou en cloisons de type PLACOPAN 50 mm d’épaisseur

Traitement hydrofuge des parements donnant sur les pièces humides conformément à la réglementation.

* + 1. [Entre Les Pièces Principales Et Les Autres Pièces](#_Toc264446954)

En béton ou en cloisons de type PLACOPAN 50 mm d’épaisseur

* + 1. Cloisons Des Gaines Techniques D’appartement

Cloisons de type PLACOSTIL de 72 mm avec ou sans laine minérale, ou PLACOSTIL 98 mm avec laine minérale selon études acoustique et thermique.

[Soffites :](#_Toc264446956)

Selon leurs localisations elles seront composées de deux BA 15 + 5 cm de laine minérale ou de deux BA 13 + 5 cm de laine minérale.

[Cloisons de redressement :](#_Toc264446957)

Doublage collé polystyrène expansé suivant calcul thermique

* 1. Escaliers
		1. [Escaliers](#_Toc264446959)

Les escaliers des parties communes seront réalisés en béton armé préfabriqué ou coulé en place, selon leurs destinations et choix du Maître d'Ouvrage.

* + 1. [Escaliers De Secours](#_Toc264446960)

Idem 1.5.1.

* 1. Conduits de fumee et de ventilation
		1. Conduits De Fumée Des Locaux De L’immeuble

Conduits maçonnés de désenfumage pour les parkings en sous-sols.

* + 1. Conduits De Ventilation Des Locaux De L’immeuble

Des conduits métalliques galvanisés seront prévus dans les gaines techniques des logements, maçonnées et/ou cloisonnées. Ils seront reliés aux extracteurs assurant la ventilation mécanique contrôlée de l'immeuble.

* + 1. Conduits D’air Frais

Gaines en béton ou staff.

Les conduits collectifs verticaux seront réalisés en matériaux rigides et seront équipés de dispositifs de visite et de nettoyage appropriés afin d'en faciliter l'entretien et la maintenance.

* + 1. Ventilation haute des parkings

De type naturelle pour l’ensemble du parking.

* + 1. Ventilation local poubelle

Ventilation mécanique selon réglementation en vigueur.

* 1. Chutes Et Grosses Canalisations
		1. Chutes D’eaux Pluviales

Chutes verticales d’eaux pluviales aluminium à l’extérieur de l’immeuble au choix du Maître d'Ouvrage.

* + 1. Chutes D’eaux Usées

Chutes verticales d'eaux usées en PVC, en respect de la réglementation en vigueur.

* + 1. Canalisations En Sous-sol

En tuyaux PVC M1 apparents avec protection mécanique quand cela est nécessaire, en tuyaux PVC spécial assainissement en partie enterrée sous dallage.

* + 1. Branchements Aux Egouts

Raccordement sur le réseau d’égouts existant ou à créer, branchements de type séparatif (eaux usées/eaux pluviales) en tuyaux PVC renforcé ou suivant les prescriptions des services techniques de la Ville.

* 1. Toitures
		1. [Charpente, Couverture Et Accessoires](#_Toc264446975)

Charpente en bois périphérique de type industrielle constituée de demi-fermettes.

Toiture plate étanchée avec couverture périphérique en tuiles plates terre cuite ACTUA de chez WIENERBERGER ou équivalent selon plan de l’Architecte.

* + 1. [Etanchéité Et Accessoires](#_Toc264446976)

Etanchéité sur dalle béton de type multicouche.

Pour les terrasses accessibles :

Par des dalles en gravillons lavés ou dalles en béton posées sur des plots.

Pour les terrasses inaccessibles et les édicules :

Etanchéité bicouche auto protégée.

Isolation thermique sur les logements et les locaux chauffés en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visée par le Maître d'Ouvrage.

Tous les acrotères recevront en protection, une couvertine en aluminium ou béton en fonction de la finition des façades.

Sécurité collective par garde-corps en aluminium laqué et/ou béton selon localisation et choix de l’Architecte

* + 1. [Souches De Cheminées, Ventilations Et Conduits Divers](#_Toc264446977)

En béton avec une dalle de couverture ou une grille en aluminium laqué, en maçonnerie revêtue d’un enduit ciment.

1. Locaux Privatifs Et Leurs Equipements
	1. Sols Et Plinthes
		1. Sols Et Plinthes Des Pièces Sèches

Sols et plinthes des placards et dressings identiques à ceux des pièces où ils se situent.

Barres de seuil ou profilé de transition au changement de revêtement ou changement de pièce au choix du Maître d'Ouvrage.

* + - 1. Pièces avec accès sur jardin

Dans le cas de pièces sèches ouvrant sur un jardin (ou une terrasse avec possibilité de sortir de l’espace privatif extérieur), le revêtement du sol doit être classé U3 (selon classement UPEC).

Sols et plinthes des entrées, séjours et dégagements :

Stratifié: Revêtement stratifié de BERRY ALLOC - Loft Pro dans la gamme Premium du maître d'ouvrage.
Au choix du client : coloris du revêtement parmi cinq ambiances présélectionnées par le Maître d’Ouvrage.
Au choix du client : Calepinage à l’anglaise ou à bâtons rompus.
. Plinthes de 70 mm de hauteur et 10 mm d’épaisseur en sapin ou en médium finition à peindre au choix du Maître d’Ouvrage

Sols et plinthes des chambres et dégagements :

Stratifié: Revêtement stratifié de BERRY ALLOC - Loft Pro dans la gamme Premium du maître d'ouvrage.
Au choix du client : coloris du revêtement parmi cinq ambiances présélectionnées par le Maître d’Ouvrage.
Au choix du client : Calepinage à l’anglaise ou à bâtons rompus.
. Plinthes de 70 mm de hauteur et 10 mm d’épaisseur en sapin ou en médium finition à peindre au choix du Maître d’Ouvrage

* + - 1. Pièces sans accès sur jardin

Sols et plinthes des entrées, séjours et dégagements :

Stratifié: Revêtement stratifié de BERRY ALLOC – Smart 8 dans la gamme Privilège du maître d'ouvrage.
Au choix du client : coloris du revêtement parmi cinq ambiances présélectionnées par le Maître d’Ouvrage.
Au choix du client : Calepinage à l’anglaise ou à bâtons rompus.
. Plinthes de 70 mm de hauteur et 10 mm d’épaisseur en sapin ou en médium finition à peindre au choix du Maître d’Ouvrage

Sols et plinthes des chambres et dégagements :

Stratifié: Revêtement stratifié de BERRY ALLOC – Smart 8 dans la gamme Privilège du maître d'ouvrage.
Au choix du client : coloris du revêtement parmi cinq ambiances présélectionnées par le Maître d’Ouvrage.
Au choix du client : Calepinage à l’anglaise ou à bâtons rompus.
. Plinthes de 70 mm de hauteur et 10 mm d’épaisseur en sapin ou en médium finition à peindre au choix du Maître d’Ouvrage

Barres de seuil ou profilé de transition au changement de revêtement ou changement de pièce au choix du Maître d'Ouvrage.

* + 1. [Sols Et Plinthes Des Pièces Humides](#_Toc264446981)
			1. Sols et plinthes des cuisines avec accès sur jardin :

Dans le cas de cuisines ouvrant sur un jardin (ou une terrasse avec possibilité de sortir de l’espace privatif extérieur), le revêtement du sol doit être classé U3 (selon classement UPEC).

Carrelage: Carrelage en pose collée de NEWKER - Sol carrelage 45x45cm dans la gamme Privilège du maître d'ouvrage.
Au choix du client : coloris du revêtement parmi quatre ambiances présélectionnées par le Maître d’Ouvrage.
. Plinthes de même nature de 70 mm de hauteur minimum.

* + - 1. Sols et plinthes des pièces humides sans accès sur jardin :

Sols et plinthes des cuisines :

Carrelage: Carrelage en pose collée de NEWKER - Sol carrelage 45x45cm dans la gamme Privilège du maître d'ouvrage.
Au choix du client : coloris du revêtement parmi quatre ambiances présélectionnées par le Maître d’Ouvrage.
. Plinthes de même nature de 70 mm de hauteur minimum.

Sols et plinthes des salles de bain, salle d’eau, WC :

Carrelage: Carrelage en pose collée de NEWKER - Sol carrelage 45x45cm dans la gamme Privilège du maître d'ouvrage.
Au choix du client : coloris du revêtement parmi quatre ambiances présélectionnées par le Maître d’Ouvrage.
. Plinthes de même nature de 70 mm de hauteur minimum.

Barres de seuil ou profilé de transition au changement de revêtement ou changement de pièce au choix du Maître d'Ouvrage.

* 1. Revêtements Muraux (Autres Que : Enduits, Peintures, Papiers Peints Et Tentures)
		1. Revêtements Muraux Des Pièces Humides

Salles de bains :

Faïence de NEWKER - Faïence 25x50cm dans la gamme privilège du Maître d'Ouvrage :

* Au pourtour de la baignoire et alignée avec l’huisserie de la porte, y compris tablier de baignoire avec trappe de visite et paillasses éventuelles.
* Sur les murs, situés à moins de 0,4 m à l'arrière et sur les côtés du meuble vasque en partant de l'axe de la robinetterie.
* La hauteur de faïence / miroir sera d’au moins 60 cm à l’arrière et sur les côtés du meuble vasque.

Salles d’eau :

.

Faïence de NEWKER - Faïence 25x50cm dans la gamme privilège du Maître d'Ouvrage :

* à hauteur d’huisserie au-dessus et au pourtour du receveur de la douche, y compris paillasses éventuelles. Sur les murs, situés à moins de 0,4 m à l'arrière et sur les côtés du meuble vasque en partant de l'axe de la robinetterie.
* La hauteur de faïence / miroir sera d’au moins 60 cm à l’arrière et sur les côtés du meuble vasque.

Cuisines et kitchenette :

Faïence blanche de DECOCERAM - Crédence ARCHI COLOR BLANC BRILLANT 20x20cm sur 60 cm minimum sur l’adossement au-dessus de l’évier (y compris retours éventuels et murs et cloisons situés à moins de 40 cm de l’axe de la robinetterie).

WC :

* En présence d’un lave-mains (suivant plan de vente), pose de faïence blanche sur 40 cm de hauteur minimum, de DECOCERAM - Faïence 25x40cm, au-dessus de celui-ci, y compris retours éventuels et murs, situés à moins de 0,4 m à l'arrière et sur les côtés du meuble vasque en partant de l'axe de la robinetterie.
	+ 1. Revêtements Muraux Des Autres Pièces

Non prévu dans le programme.

* 1. Plafonds (Sauf Peintures, Tentures)
		1. Plafonds Des Pièces Intérieures

En béton ou en plaques de plâtre avec préparation pour l’application d’une peinture.

* + 1. Plafonds Des Séchoirs A L’air Libre

Non prévu dans le programme

* + 1. Plafonds Des Loggias

Non prévu dans le programme

* + 1. Sous-Faces Des Balcons

En béton brut.

* 1. Menuiseries Extérieures
		1. Menuiseries Extérieures Des Pièces Principales

. Menuiseries en PVC Blanc en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visée par le Maître d'Ouvrage.

Les teintes des vitrages sont au choix du Maître d'Ouvrage.

. Double vitrage isolant conforme aux exigences de performance énergétiques visées par le Maître d'Ouvrage.

. Vitrage sablé pour les fenêtres des SDB et SDE.

. Les fenêtres et les portes fenêtres du RDC et des terrasses accessibles sont pourvus de volets roulants avec verrouillage ou de fenêtres certifiées A2P R1

. Les ouvrants seront selon les plans de l’Architecte :

Pièces sèches (et cuisines) : à la Française ou coulissant.

Pièces humides (sauf cuisine) : à la Française ou oscillo-battant.

Des limiteurs d’ouverture sur baie seront prévus selon configuration

Hauteur de la manœuvre d’ouverture entre 0.90m et 1.30m ou déportée à 1.80m au-delà

* + 1. Menuiseries Extérieures Des Pièces De Service

Idem 2.4.1

* 1. Fermetures Extérieures Et Occultations, Protection Antisolaire
		1. Pièces Sèches

Volets sur toutes les baies, à l’exception de celles présentant des contraintes techniques particulières (œil de bœuf, fenêtres d’angle, …),

Les volets roulants sont en lames PVC Blanc à doubles parois rigides intégrés ou rapportés aux menuiseries suivant leurs localisations, leurs dimensions et les exigences acoustiques réglementaires.

Verrouillage pour les ouvertures à RDC ou donnant sur une terrasse accessible.

Coulisses latérales jusqu'aux appuis et seuils des baies.

Manœuvre individuelle par tige, et verrouillage par quart de tour final.

Mesure conservatoire : Fourreaux pour commande électrique ultérieure éventuelle.

Coffres de volets roulants de type monobloc en PVC de teinte blanche, compris isolation intérieure thermique et acoustique conforme aux exigences du programme.

* + 1. Pièces Humides

Sans objet

* 1. Menuiseries Intérieures
		1. Huisseries Et Bâtis

Huisseries incorporées dans les murs béton ou dans les cloisons selon leurs destinations au choix du Maître d'Ouvrage.

* + 1. Portes Intérieures

Portes :

Hauteur 2,04 m, dimensions selon plans de vente et réglementation handicapés. Portes cadre en bois résineux, avec ouvrants à âmes alvéolaires, isoplanes, finition peinture blanche de MALERBA - Bloc-porte de communication Fiber Zen.

Quincaillerie :

Quincaillerie en inox de VACHETTE - LC3 sur rosace ou équivalent au choix du Maître d’Ouvrage :

Pour les portes des WC, salles de bains et salles d’eau : serrure à condamnation ;

Pour les portes des séjours et cuisines et autres pièces de service : serrure à bec de cane ;

Pour les portes des chambres : serrure à pêne dormant demi-tour.

Butées de portes en demie lune ou cylindrique.

* + 1. Impostes Et Menuiseries

Non prévu dans le programme.

* + 1. Portes Palières

Dimensions selon plans de vente et réglementation handicapés.

Portes :

Bloc porte certifié A2P BP1 de DEYA – BP1 Blocfort, avec serrure encastrée 3 points A2P 1\*.

Bloc-porte pare flamme une demi-heure, à âme pleine blindée (tôle retardataire d'effraction).

Finition sur deux faces par peinture brillante, teintes au choix du Maître d'Ouvrage.

Moulures bois décoratives trois côtés sur huisserie ou isoplane, finition à peindre en bois. Microviseur.

Poignée de tirage en laiton ou nickel mat sur face palier, béquille en laiton ou nickel mat sur face intérieure.

Butoir de porte.

Divers :

Joint isophonique en feuillure dans l’huisserie, seuil à la suisse, tenons anti-dégondage.

Affaiblissement acoustique suivant réglementation N.R.A.

* + 1. Façades De Placards

Portes coulissantes de SOGAL - KENDOORS en mélaminé de 10 mm pour tous les placards de largeur supérieure à 80 cm ou porte pivotante pour les largeurs inférieures.

**Au choix du client** : Coloris de la façade de placard parmi trois ambiances présélectionnées par le Maître d'Ouvrage.

* + 1. Portes De Locaux De Rangement

Portes cadre en bois résineux de SOGAL, avec des ouvrants isoplanes à âmes alvéolaires, prépeints teinte blanche.

* + 1. Moulures Et Habillages

Champlat d'habillage au choix du Maître d'Ouvrage

* + 1. Escalier des duplex

Non prévu au programme

* 1. Serrurerie Et Garde-corps
		1. Garde-corps Et Barres D’appui

En façades, garde-corps et barres d’appui en acier ou en aluminium thermolaqué selon choix du Maître d'Ouvrage.

* + 1. Grilles De Protection Des Baies

Non prévu dans le programme

* + 1. Ouvrages Divers

Non prévu dans le programme

* 1. Peintures, Papiers, Tentures
		1. Peintures Extérieures
			1. Sur menuiseries

Non prévu dans le programme.

* + - 1. Sur fermetures et protections

Non prévu dans le programme

* + - 1. Sur serrurerie

Sur acier : une couche d’antirouille et deux couches de peinture.

* + 1. Peintures Intérieures
			1. Sur les menuiseries

Deux couches de peinture acrylique satinée de teinte blanche.

* + - 1. Sur les murs

Pièces sèches : deux couches de peinture acrylique mate velours de teinte blanche.

Pièces humides : deux couches de peinture acrylique satinée de teinte blanche.

NOTA : Dans le cas de cuisine ouverte sur séjour, peinture acrylique mate velours de teinte blanche sur murs des cuisines et séjour.

* + - 1. Sur les plafonds

Pièces sèches : deux couches de peinture acrylique mate velours de teinte blanche.

Pièces humides : deux couches de peinture acrylique satinée de teinte blanche.

NOTA : Dans le cas de cuisine ouverte sur séjour, peinture acrylique mate velours de teinte blanche sur plafonds des cuisines et séjour.

* + - 1. Sur les canalisations, tuyauteries, chutes et divers

Deux couches de peinture acrylique satinée de teinte blanche. Peinture spéciale pour canalisation E.C.S.de teinte blanche.

* + 1. Papiers Peints
			1. Sur les murs

Non prévu dans le programme

* + - 1. Non prévu dans le programme Sur plafonds

Non prévu dans le programme

* + 1. Tentures
			1. Sur murs

Non prévu dans le programme

* + - 1. Sur plafonds

Non prévu dans le programme

* 1. Equipements Intérieurs
		1. Equipements Ménagers
			1. Bloc évier, robinetterie

Tous les appareils sanitaires sont équipés de mitigeurs dotés d'un limiteur de débit, d'un limiteur de température.

. Evier une cuve ou deux en inox 18/10 selon le plan de vente.

. Robinetterie mitigeuse tête céramique, de ​. GROHE – Mitigeur Bauedge évier.

* + - 1. Appareils et mobilier
* Dans les cuisines et kitchenette

Meuble bas en support mélaminé, évier avec une cuve en inox.

* + - 1. Evacuation des déchets

Non prévu au programme

* + 1. Equipements Sanitaires Et Plomberie
			1. Distribution eau froide

Depuis le local eau situé en sous-sol distribution d’eau froide en tube pvc-pression en sous-sol et en gaine technique jusqu’au Module Thermique de chaque Appartement situé dans l’appartement suivant plans architectes.

Une vanne d’isolement général eau froide accessible sera placée en amont du compteur d’eau froide. Mise en place d’une manchette pour l’alimentation en eau froide de chaque logement pour l’installation ultérieure de compteurs.

Distribution vers les appareils par des tubes en cuivres pour les canalisations apparentes et en PER pour les canalisations encastrées.

Cache-nourrices. Alimentations des douches encastrées.

Tous les robinets d’arrêt seront du type à boisseau sphérique ¼ de tour.

* + - 1. Production et distribution eau chaude

 La production de l’eau chaude sanitaire des logements sera réalisée à partir du module thermique d’appartement (MTA) via un échangeur à plaques intégré.

Le MTA sera alimenté en eau chaude (chauffage) par un réseau constant depuis la sous-station située en sous-sol.

Chaque module thermique d’appartement sera équipé d’un compteur volumétrique pour l’eau chaude sanitaire.

Une vanne de coupure accessible de l’eau chaude sanitaire sera placée au niveau du module.

Distribution vers les appareils par des tubes en cuivres pour les canalisations apparentes et en PER pour les canalisations encastrées.

Cache-nourrice. Alimentations des douches encastrées.

Tous les robinets d’arrêt seront du type à boisseau sphérique ¼ de tour.

* + - 1. Evacuations

En PVC raccordées sur les chutes situées en gaine technique.

* + - 1. Distribution du gaz

Non prévu dans le programme

* + - 1. Branchements en attente

Un ou deux robinet(s) d’alimentation en eau froide et siphon(s) pour la vidange de la machine à laver le linge et/ou du lave-vaisselle selon plan de vente, bouchonnés dans l’attente du raccordement des appareils non fournis.

* + - 1. Appareils sanitaires

De couleur blanche au choix du Maître d'Ouvrage

* Pour les salles de bains :

Baignoire de longueur de 1,70 m minimum selon le plan de vente de JACOB DELAFON - Baignoire CORVETTE.

Paroi de baignoire, un volet pivotant intérieur et extérieur ou similaire selon configuration, profilés chromés, verre transparent de JACOB DELAFON - Pare-bain STRUKTURA.

* Pour les salles d’eau :
	+ Receveur de douche selon plan de vente : JACOB DELAFON – Receveur BRIVE ou équivalent de dimension 0,80 m par 0,80 m minimum selon plans de vente et réglementation handicapés.

Pare douche, profilés en aluminium chromé, porte(s) en verre transparent, pivotantes ou coulissantes suivant le cas, à hauteur de 2 m minimum à partir du fond du receveur de JACOB DELAFON ou équivalent.

Pour les salles de bains ou les salles d’eau principales :

. Meuble bas de CHENE VERT – Alize Portes, sur pieds, largeur 80 cm suivant plan de vente.

. Miroir de largeur identique au plan vasque

. Applique lumineuse ou bandeau lumineux au-dessus du miroir.

Pour les salles de bains ou salles d'eau secondaires :

. Meuble bas de CHENE VERT – Alize Portes, sur pieds ou suspendu, largeur 70 cm suivant plan de vente.

. Miroir de largeur identique au lavabo et de hauteur identique à celle de la faïence

. Applique lumineuse ou bandeau lumineux au-dessus du miroir.

* Pour les WC :

Cuvette de JACOB DELAFON - Pack WC Brive avec réservoir de chasse, bouton économiseur d’eau, et abattant double rigide blanc adapté à la cuvette.

* + - 1. Robinetterie
* Pour les vasques, lavabo et lave-mains :

Mitigeurs de GROHE – Mitigeur Bauedge lavabo dotés d'un limiteur de débit et d'un limiteur de température.

* Pour les baignoires et douches :

Mitigeurs thermostatiques de GROHE – Mitigeur Bauedge Douche C2.

Douchette simple jet de GROHE – Tempesta 100 avec flexible chromé à double agrafage longueur 1,75 m

* + 1. Equipements Electriques
			1. Type d’installation

Installation encastrée. Distribution faite par les colonnes montantes situées dans les gaines techniques des circulations.

Compteur individuel et disjoncteur situés dans le logement.

Relevé des compteurs individuels par téléreport

* + - 1. Puissance à desservir

Puissance souscrite de 6 KW à 9 KW, selon la typologie du logement.

* + - 1. Equipement de chaque pièce

Appareillage encastré de chez SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent au choix du Maître d’Ouvrage.

Ampoules et appareils d’éclairage non fournis, points lumineux équipés d’un socle DCL. Ampoules et douilles fournies.

Tableau électrique, inclus deux PC 16A+T, de SCHNEIDER ELECTRIC - RESI9 en applique sur cloison ou encastré dans gaine technique logement avec porte de placard toute hauteur équipé selon nécessité et localisation de coffrets métalliques.

Système permettant de mesurer ou d’estimer mensuellement et d’afficher la consommation par type d’énergie (chauffage, production d’eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, etc…) selon l’article 23 du décret 2010-1269 du 26/10/2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.

Cf art 2.5.1 : Des fourreaux encastrés sont prévus pour l’électrification ultérieure des volets roulants.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pièce** | **Point lumineux en plafond** | **Applique** | **PC 16A+T** | **Circuit spécialisé PC 16A+T** | **PC 32A+T** | **Vidéophone** |
| Entrée | 1 sur simple allumage ou, si la pièce est en L, 2 sur va et vient |  | 1 +1 si la surface est supérieure à 4 m2 |  |  | 1 |
| Dégagement | 1 sur simple allumage ou, si la pièce est en L, 2 sur va et vient |  | 1 +1 si la surface est supérieure à 4 m2 |  |  |  |
| Salle de bains / salle d’eau | 1 sur double commande avec l’applique | 1 bandeau lumineux ou applique lumineuse | 1 hors volume+1 à proximitéimmédiate du dispositif de commande d’éclairage[[1]](#footnote-2) | 1 pour le lave-linge[[2]](#footnote-3) |  |  |
| WC indépendant | 1 sur simple allumage |  | 1 à proximitéimmédiate du dispositif de commande d’éclairage[[3]](#footnote-4) |  |  |  |
| Cuisine | 1 sur simple allumage | 1 au-dessus du plan de travail sur allumage simple | 1 en plinthe +1 à proximitéimmédiate du dispositif de commande d’éclairage+4 au-dessus du plan de travail[[4]](#footnote-5)+1 identifiée pour la hotte, au-dessus desplaques de cuisson (d’installation à 1,80 m minimum) | 2+1 pour le lave-linge2  | 1 |  |
| Kitchenette | 1 sur simple allumage | 1 au-dessus du plan de travail sur allumage simple | 1 en plinthe +1 à proximitéimmédiate du dispositif de commande d’éclairage+4 au-dessus du plan de travail19 | 1+1 pour le lave-linge2  | 1 |  |
| Séjour | 1 sur simple allumage ou, si le séjour dessert plusieurs pièces, va-et-vient à la jonction séjour/pièce |  | 4 +1 à proximitéimmédiate du dispositif de commande d’éclairage+ 1 supplémentaire par tranche de 4m² à partir de 20m² [[5]](#footnote-6) [[6]](#footnote-7)+2 supplémentaires destinés aux usages multimédias |  |  |  |
| Chambres | 1 sur simple allumage |  | 3 +1 à proximitéimmédiate du dispositif de commande d’éclairage[[7]](#footnote-8) |  |  |  |

* + - 1. Sonnerie de porte palière

Timbre sonnerie dans l’entrée avec bouton poussoir contrasté par rapport à la couleur du mur, sur le palier.

* + 1. Chauffage-Ventilation
			1. Type d’installation

 (Cas chauffage urbain)

Chauffage de type collectif urbain. Distribution de l’eau chaude de chauffage des logements depuis la sous-station collective et via les colonnes montantes situées dans gaines logements.

Mise en place d'un compteur calorifique individuel accessible depuis les parties communes ou en gaine privative logements avec système de relevage à distance.

* + - 1. Températures garanties, avec mise en fonctionnement du chauffage, dans les diverses pièces par température minimale extérieure de - 7°

Salle de bains 21° C. Autres pièces 19° C.

* + - 1. Appareils d’émission de chaleur

Panneaux rayonnants :

Radiateur de classe A de HENRAD – Premium Eco.

Thermostat d'ambiance programmable une zone, de type FLASH PILOT ECO ou équivalent au choix du Maître d'Ouvrage.

Sèche serviette eau chaude ACOVA – ODA PREMS :

* Dans les salles de bains et salles d'eau
	+ - 1. Conduits de fumée

Ventilation naturelle des parkings : VB (ventilation basse) en cours anglaise le long de la façade. Sortie VH (ventilation haute) par édicule maçonné au RDC.

Local ordures : ventilation mécanique indépendante des locaux ordures avec prise d’air naturelle

* + - 1. Conduits et prises de ventilation

. Par ventilation mécanique simple flux avec bouches d’extraction hygroréglable de type B dans les pièces humides, et prises d’air frais dans les pièces sèches en façade (dimensionnement suivant calculs de l'étude thermique et exigences acoustiques issues du classement des façades). Conduits en tôle positionnés en gaine technique.

. Trappes des gaines techniques dans les appartements en bois, finition à peindre, fermeture par batteuse à carré.

* + - 1. Conduits et prises d’air frais

Prises d’air frais avec piège à son dans les pièces sèches en façade selon classement acoustique et exigences thermiques des façades ou du site, en partie haute des menuiseries ou dans les coffres de volets roulants ou dans les murs de façades des pièces principales

* + 1. Equipements Intérieurs Des Placards, Et Pièces De Rangement
			1. Placards

Un placard équipé par logement : prioritairement le placard de l'entrée, à défaut celui du dégagement ou celui d'une chambre selon possibilité. Une étagère en revêtement mélaminé blanc y compris sur chant, posée à 1,80 m de hauteur et une tringle penderie chromée.

* + 1. Equipement De Télécommunication
			1. Radio – TV

Raccordement au réseau câblé de la ville ou antenne hertzienne ou parabole double tête selon choix du Maître d'Ouvrage.

Si réseau câblé : l'installation sera réalisée en conformité avec le cahier des charges technique du concessionnaire.

Réception FM sous réserve de la souscription par l'acquéreur d'un abonnement spécifique

Une prise TV/radio dans le séjour pour les logements inférieurs à 35 m².

Deux prises TV/radio, une dans le séjour et une dans la chambre principale, pour les logements de 35m² et 100m²

Trois prises TV/radio, une dans le séjour, une dans la chambre principale et une dans une autre chambre pour les logements au-delà de 100 m².

* + - 1. Téléphone :

Deux prises RJ45 juxtaposées, indissociables et interconnectées dans le séjour, à proximité d’un socle de prise de courant 16A.

Une prise RJ45, à proximité d’un socle de prise de courant 16A dans la chambre principale pour les T2 et plus.

Une prise RJ45, à proximité d’un socle de prise de courant 16A dans la chambre 2 pour les T3 et plus.

Dans le tableau électrique du logement, boitier de brassage DTI agréé France Télécom et boitier de communication VDI de CF..

* + - 1. Fibre optique :

Equipement en fibre optique du bâtiment selon l’article R 111-14 modifié par le décret n°2011-1874 du 14 décembre 2011.

Fourniture et mise en œuvre d’un répartiteur de 1, 2 ou 4 fibres optiques depuis le local technique situé à rez-de-chaussée jusqu’au tableau de communication de chaque logement.

* + 1. Autres Equipements
			1. Détecteur avertisseur autonome de fumée (DDAF)

Respect de la loi n°2010-238 du 09 Mars 2010 et du décret du 11 Janvier 2011 relatifs à l’obligation d’installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitation. Installation d’un détecteur de fumée normalisé par logement, de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres. Les détecteurs de fumée installés dans les logements seront munis de marquage CE et certifié NF DAAF, marquage assurant le respect de la norme européenne harmonisée NF EN14604, Fixation mécanique par vis et cheville

* + - 1. Domotique

Non prévu au programme.

1. Annexes Privatives
	1. Caves, Celliers, Greniers
		1. Murs Et Cloisons

Non prévu au programme.

* + 1. Plafonds

Non prévu au programme.

* + 1. Sols

Non prévu au programme

* + 1. Portes D'accès

Non prévu au programme.

* + 1. Ventilation Naturelle

Non prévu au programme.

* + 1. Equipement Electrique

Non prévu au programme.

* 1. Boxes
		1. Murs Ou Cloisons

Non prévu au programme

* + 1. Plafonds

Non prévu au programme

* + 1. Sols

Non prévu au programme

* + 1. Porte D’accès

Non prévu au programme

* + 1. Ventilation

Non prévu au programme

* + 1. Equipement Electrique

Non prévu au programme

* 1. Parkings Extérieurs
		1. Sol
* Voirie : enrobé noir
* Places de parking extérieures : dalles alvéolaires EVERGREEN de chez SOTUBEMA ou équivalent.
	+ 1. Délimitation au sol

Bordure de type T2 en fond de place, entre voirie et parking et toutes les 4 places de stationnement suivant localisation sur plan VRD.

* + 1. Système de repérage

Les délimitations entre places seront créées avec des dalles alvéolaires de type EVERGREEN.

* + 1. Système condamnant l’accès

Non prévu au programme.

* 1. Jardins Privatifs, Terrasses Et Balcons
* Jardins privatifs :

Graviers, pelouse selon plans de vente et choix du paysagiste.

Un robinet de puisage, une prise étanche, une applique commandée en simple allumage.

Clôture doublée d’une haie selon plan de vente.

Bande stérile gravillonnée

* Terrasses :

Dalles en béton lisse ou gravillonnées

Un robinet de puisage pour les surfaces supérieures à 10 m², une prise étanche.

Une applique commandée en simple allumage pour surfaces supérieures à 10 m², deux appliques au-delà de 15 m².

Ecran séparatif au choix du paysagiste selon plan de vente.

Etanchéité multicouche compris protection dalles sur plot.

* Balcons :

Dalle béton compris couche de finition en résine et cunettes périphériques

Pissettes en rives de balcons

Un robinet de puisage pour les surfaces supérieures à 10 m², une prise étanche et une applique pour surfaces supérieures à 10 m² commandée en simple allumage.

Ecran en verre opaque encastré dans un cadre thermo laqué selon plan de vente.

Etanchéité résine.

1. Parties Communes Intérieures A L'immeuble
	1. Hall D'entree De L'immeuble, Sas Et Circulations A Rez‐De-Chaussée
		1. Sols

Carrelage collée de grande dimension de chez NEWKER ou DECOCERAM ou équivalent selon choix du décorateur

Plinthes de même nature.

Tapis de sol type dans cadre en inox dans sas.

* + 1. Parois

Au choix du Maître d'Ouvrage et selon choix du décorateur :

Peinture décorative selon plan de décoration de l’architecte.

Panneaux bois selon plan de décoration de l’architecte.

Baguettes d'angles pour protections des circulations.

* + 1. Plafonds

Faux plafond en B.A 13 ou GYPTONE avec spots encastrés et/ou appliques, et/ou coupoles et/ou éclairage indirect, localisations selon projet de décoration.

Finition par deux couches de peinture acrylique.

* + 1. Eléments De Décoration

Miroir.

* + 1. Portes D’accès Et Système De Fermeture, Appel Des Occupants De L’immeuble

Ensemble vitré en acier laqué ou aluminium.

Vitrage de sécurité 44.2.

Fermeture par ventouse électromagnétique.

Butée de porte.

Commande d’ouverture de la porte principale d’entrée de l’immeuble : commande d’ouverture des portes d’entrée de l’immeuble de chez URMET.

Première porte : Digicode, commande vigik pour concessionnaire et contrôle d’accès résidents par clé électronique

Deuxième porte : Platine vidéophone, commande vigik pour concessionnaire et contrôle d’accès résidents par clé électronique

* + 1. Boîtes aux Lettres Et A Paquets

Ensemble composé d’éléments normalisés de –DECAYEUX - Evidence au choix du Maître d'Ouvrage selon choix du décorateur

Serrure pour chaque boîte (Deux clefs de boites aux lettres par appartement), compris porte étiquettes.

* + 1. Tableau D’affichage

Tableau d’affichage au choix du décorateur

* + 1. Chauffage

Non prévu dans le programme.

* + 1. Equipement Electrique

Eclairage par spots ou coupoles encastrés dans le faux plafond, et/ou appliques décoratives et gorge lumineuse, suivant choix du décorateur. Eclairage par détecteur de présence couplé à un détecteur crépusculaire. Circuit du hall indépendant des autres circulations.

1 prise 16 A + T

* 1. Circulations, Couloirs Et Paliers Dans Les Etages
		1. Sols

. Sol souple : Moquette en lès de haute densité BALSAN selon Choix du décorateur.

Plinthes de 100 mm de hauteur en sapin, finition à peindre.

* + 1. Murs

Revêtement mural finition deux couches peinture acrylique satinée selon choix du décorateur.

Baguettes d'angles pour protections des circulations.

* + 1. Plafonds

En béton armé avec finitions par deux couches de peinture acrylique mate, plafond acoustique selon les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale et de la performance énergétique visées par le Maître d'Ouvrage.

* + 1. Eléments De Décoration

Non prévu au programme

* + 1. Chauffage

Non prévu dans le programme

* + 1. Portes

Huisserie : métallique.

Portes à âme pleine finition par deux couches de peinture acrylique satinée

Quincaillerie :

Serrure bec de cane.

Béquille de VACHETTE - LINOX sur plaque ou équivalent au choix du Maître d'Ouvrage.

Ferme porte hydraulique au choix du Maître d'Ouvrage.

Signalétique à tous les étages pour indiquer les niveaux, finition inox sur paliers et peinture en cage d'escalier.

* + 1. Equipement Electrique

Eclairage par applique murale ou plafonnier

Une prise de courant en gaine technique palière services généraux, sur circuit indépendant.

Eclairage par détecteur de présence sur palier

* + 1. Gaines Techniques

Ensemble en bois

Fermeture par batteuse, et verrou à coulisse haut et bas.

Finition par deux couches de peinture acrylique en étages et/ou placage bois dans hall à RDC

* 1. Circulation Du Sous-sol
		1. Sols

Palier d’ascenseur : Carrelage grès cérame. Antidérapant de NEWKER ou DECOCERAM U4 P4 E3 C2 ou équivalent.

* Parking :

Dallage ou plancher en béton armé surfacé, avec façon de pente vers les siphons de sol raccordés au réseau d’évacuation par l’intermédiaire d’un bac de décantation.

Sigle handicapé et matérialisation des circulations piétons selon réglementation.

Bandes de délimitation peintes et numérotation des emplacements au sol ou au mur, et fléchage du sens de circulation.

Si nécessaire et au choix du Maître d'Ouvrage : Signalisations par feu de circulation et miroirs.

* + 1. Murs

Circulations communes et Palier d’ascenseur :

En béton ou maçonnerie de parpaing avec deux couches de peinture vinylique.

Parking : En béton ou maçonnerie de parpaing

.

* + 1. Plafonds
* Palier d’ascenseur :

En béton avec deux couches de peinture vinylique.

* Circulations communes :

En béton brut avec isolant sous les locaux chauffés. Epaisseur et définition en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visée par le Maître d'Ouvrage.

* Parking :

En béton brut avec isolant sous les locaux chauffés. Epaisseur et définition en cohérence avec les réglementations thermiques et acoustiques en vigueur et la qualité environnementale visée par le Maître d'Ouvrage.

* + 1. Portes d’accès

Portes des sas : Huisserie métallique, porte isoplane coupe-feu avec ferme-porte; finition deux couches de peinture acrylique.

Quincailleries de VACHETTE - LINOX sur plaque au choix du Maître d'Ouvrage.

Porte d’accès véhicules :

Basculante en plafond avec tablier sur cadre rigide en tôle d’acier galvanisé, équilibrage par contrepoids. Finition par deux couches de peinture glycérophtalique brillante.

Commande d’ouverture sécurisée par télécommande (un boîtier par place).

Manœuvre manuelle de secours par manivelle.

* + 1. Rampes D’accès Pour Véhicules

En béton armé, finition balayée, avec chasse-roues.

* + 1. Equipement Electrique
* Sas d’accès piétons :

Eclairage par hublots avec commande par détecteur de présence,

 Parking :

Eclairage fluorescent

Commande d'éclairage: 1/3 permanent et 2/3 par détecteur de présence pour véhicules et piétons.

. Eclairage de sécurité par blocs autonomes au droit de toutes les sorties et balisages des circulations.

. Respect de la nouvelle règlementation (Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 1) relative a**ux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs :**

Des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.

Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.

* + 1. Accessoires

Protection par arceaux des canalisations basses (situées au moins de 1m de hauteur) traversant le parking, en acier avec finition peinture blanche.

Robinet de puisage et siphon à chaque niveau de sous-sol.

* 1. Cages D’escaliers
		1. Sols Des Paliers

Finitions par deux couches de peinture de sol polyuréthane ou époxy.

* + 1. Murs

En enduit projeté type BAGAR ou finition par deux couches de peinture vinylique.

* + 1. Plafonds

Finitions par deux couches de peinture vinylique ou enduit projeté type BAGAR.

* + 1. Escaliers (Marches, Contremarches), Limons, Plinthes, Garde-corps

Finitions par deux couches de peinture de sol polyuréthane ou époxy sur marches et contremarches.

Remontée de peinture de sol sur le noyau central.

Garde-corps et mains courantes en acier peint.

* + 1. Chauffage / Ventilation

Non prévu dans le programme.

* + 1. Eclairage

Eclairage par hublot, commandes par détecteur de présence.

Branchement sur comptage services généraux.

Eclairage de sécurité par blocs autonomes[[8]](#footnote-9)

* + 1. Accessoires

Echelle en aluminium pour accès aux terrasses techniques dans chaque escalier, compris barre de fixation au droit de la trémie et étrier avec cadenas et protection anti-chutes.

* 1. Locaux Communs
		1. Locaux Vélo, Voitures D’enfants
* Sur murs et plafonds :

Peinture acrylique satinée.

* Au sol :

Peinture époxy deux couches.

* Eclairage :

Hublot étanche, alimentation sur services généraux

Présence de commandes d’éclairage par détecteur de présence.

* Menuiserie :

Huisserie métallique ou Bois

Porte à âme pleine finition par deux couches de peinture acrylique.

Béquille.

Ferme porte hydraulique. Serrure sur organigramme.

* Equipements :

Dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

* + 1. Locaux Rangement Et Entretien
* Equipement :

Vidoir ménager.

* Sur murs et plafonds :

Peinture acrylique satinée.

* Au sol :

Carrelage grès cérame antidérapant de NEWKER ou DECOCERAM U4 P4 E3 C2 ou équivalent

* Eclairage :

Hublot étanche avec interrupteur-minuteur. Alimentation sur services généraux.

* Menuiserie :

Huisserie métallique ou Bois

Porte à âme pleine finition par deux couches de peinture acrylique.

Béquille. Ferme porte hydraulique. Serrure sur organigramme.

* 1. Locaux Sociaux

Non prévu dans le programme.

* 1. Locaux Techniques
		1. Local Des Ordures Ménagères

Stockage à prévoir suivant imposition de la Mairie.

Equipement :

Poste de lavage : point d'eau équipé d'un robinet d'arrêt avec raccord au nez avec siphon, accès avec clés, certifié

* Menuiserie :

Porte métallique avec serrure de sûreté sur organigramme A2P1\* et ferme-porte, tôle de protection intérieure

* Murs :

Carrelage sur 1,50 m depuis le sol fini et peinture acrylique satinée au-delà.

* Plafonds :

Peinture acrylique satinée.

* Sols :

Carrelage grès cérame antidérapant de NEWKER ou DECOCERAM U4 P4 E3 C2 ou équivalent

* Eclairage :

Par hublot étanche, alimentation sur services généraux.

Présence de commandes d’éclairage par détecteur de présence.

* + 1. Chaufferie

Non prévu dans le programme

* + 1. Sous-station de chauffage

En béton brut

* + 1. Local surpresseurs

Selon nécessitée, suppresseur ou limiteur de la pression à l'entrée de l'installation à 3 bars avec réducteur de pression

Siphon au sol.

* + 1. Local Transformateur Edf

Selon études concessionnaires.

* + 1. Locaux Machineries Ascenseurs (Sauf Machinerie Embarquée)

Non prévu dans le programme.

* + 1. Locaux Ventilation Mécanique

Non prévu dans le programme.

* 1. Conciergerie
		1. Composition Du Local

Non prévu dans le programme

* + 1. Equipements Divers

Non prévu dans le programme.

1. Equipements Généraux De L'immeuble
	1. Ascenseurs

Caractéristiques techniques

1 Cabine 630 kg suivant contraintes techniques. Vitesse variable sans dispositif de réduction de vitesse. Manœuvre de type « collectif descente ». Moteur électrique

.

Métallique avec revêtement intérieur au choix du décorateur et un miroir mi-hauteur sur l’une des faces.

Sol identique au revêtement du rez-de-chaussée

Main courante et plinthes en alu ou en inox brossé.

Tableau de commande avec boutons et indicateurs lumineux.

Eclairage par spots en plafond, plafond lumineux décoratif.

Commande à clé ou Vigik ou clavier codé selon choix Maître d'Ouvrage en cabine pour accès au sous-sol.

Crochets de fixation et bâche de protection pour chaque appareil

* Portes palières :

Portes à ouverture automatique en acier avec une finition peinture, sauf RDC finition inox brossé,

A tous les niveaux bouton d’appel sur palier

* Téléalarme :

Système téléalarme avec transmetteur raccordé au réseau des TELECOM pour liaison avec une centrale de télésurveillance 24 h / 24 h afin d’assurer une liaison phonique avec le poste de permanence. Un contact-clé Vigik sur la platine interphone de chaque immeuble permettra l’ouverture de la porte des halls par les dépanneurs.

* 1. Chauffage

La production de chauffage des logements sera réalisée à partir du module thermique d’appartement alimenté en eau chaude (chauffage) par un réseau constant depuis la sous-station située en sous-sol.

Chaque module thermique d’appartement sera équipé d’un compteur de calories pour le chauffage.

Une vanne de coupure accessible du chauffage sera placée au niveau du module.

Distribution vers les radiateurs tube en PER.

* 1. Télécommunications
		1. Téléphone

Raccordement sur réseau.

* + 1. T.V. et radio

Raccordement sur réseau câblé de la ville ou antenne hertzienne ou parabole double tête.

* 1. Réception, Stockage Et Evacuation Des Ordures Ménagères

Stockage des ordures dans locaux déchets. Tri sélectif. Evacuation par containers adaptés au tri sélectifs et aux préconisations de la Ville.

* 1. Ventilation Mécanique Des Locaux

Ventilation haute des Parkings : naturelle

Ventilation Local déchets

Les locaux de stockage des déchets d’ordures ménagères devront être aérés et ventilés.

La ventilation haute du local devra être indépendante de celles des autres locaux.

* 1. Alimentation En Eau
		1. Comptages généraux

Compteur situé dans un local spécialisé avec porte équipée d’une serrure sur organigramme.

* + 1. Suppresseurs, réducteurs et régulateurs de pression

Selon nécessitée, limitation de la pression à l'entrée de l'installation à 3 bars avec un réducteur de pression. Suppresseur suivant nécessité.

* + 1. Colonnes montantes

Depuis comptage général, distribution en tube acier galvanisé ou PVC, compris vannes d’isolement en parties communes ; repérage en pieds de colonne. Dispositif anti-bélier en tête de colonne.

* + 1. Branchements particuliers EF

Robinet d’arrêt à boisseau sphérique à prévoir dans gaine palière.

* 1. Alimentation En Gaz
		1. Colonnes montantes

Non prévu

* + 1. Branchements Et Comptages particuliers

Non prévu

* 1. Alimentation En Electricité
		1. Colonnes montantes

Dans la gaine technique EDF sur palier.

* + 1. Branchements Et Comptages particuliers

Un comptage Tarif Bleu par appartement.

1. Parties Communes Extérieures A L'immeuble Et Leurs Equipements
	1. Voiries Et Parkings
		1. Voirie d'accès

Forme en grave et revêtement bitume, bordure adaptée et largeur suivant programme et prescriptions de la ville.

* + 1. Trottoirs

Idem 6.1.1., ou bien en béton stabilisé, selon choix de l’architecte.

* + 1. Parkings extérieur

Places de parking extérieures : dalle alvéolaire EVERGREEN de chez SOTUBEMA ou équivalent.

* + 1. Délimitation au sol

Bordure de type T2 en fond de place, entre voirie et parking et toutes les 4 places de stationnement suivant localisation sur plan VRD.

* + 1. Système de repérage

Les délimitations entre places seront créées avec des dalles alvéolaires de type EVERGREEN.

* + 1. Système condamnant l’accès

Non prévu au programme.

* 1. Circulation Des Piétons
		1. Chemins d'accès aux entrées, emmarchements rampes, cours

Chemins en béton balayé ou stabilisé ou béton désactivé ou dalles sur plots selon choix du paysagiste et de l’architecte.

* 1. Espaces Verts

Aménagement suivant choix paysagiste et architecte, d’après la notice paysagère et plans VRD.

* + 1. Plantations d’arbres, Arbustes, Fleurs

Localisation et essences suivant choix du paysagiste et notice paysagère.

* + 1. Engazonnement

Idem 6.3.1.

* + 1. Arrosage

Non prévu dans le programme

* + 1. Bassins décoratifs

Non prévu dans le programme

* + 1. Chemins de promenade

Aménagement suivant plan paysagé

* 1. Aires de JEUX et équipements sportifs
		1. Sol

Non prévu

* + 1. Equipements

Non prévu

* 1. Eclairage Extérieur
		1. Signalisation de l'entrée de l'immeuble

Appliques et/ou bornes, à commande crépusculaire.

De nuit, l’accès à l’immeuble est éclairé en permanence par un éclairage pour espace piétonnier et abords

Il est prévu un complément d’éclairage ponctuel au droit de la zone où est placé le dispositif d’ouverture de la porte. Ce dernier permet d’allumer également l’espace intérieur du hall.

* + 1. Eclairage des voiries, espaces vert

Eclairage sur détecteur crépusculaire, avec lampe basse consommation, réflecteur orienté vers le sol.

Dispositif de programmation permettant de réduire le niveau d’éclairement permettant en pleine nuit de 30 à 50% des points d’éclairages installés (ou de leur niveau d’éclairement), complété d’un ou plusieurs détecteurs de présence afin de commander le niveau d’éclairement des zones concernées.

* 1. Clôtures
		1. Entre jardins

Palissade, ganivelle avec végétalisation de part et d’autre selon plan de vente.

* 1. Réseaux Divers
		1. Eau potable

Raccordement depuis le comptage général.

* + 1. Gaz

Sans objet.

* + 1. Electricité du réseau

Le raccordement basse tension sera effectué à partir du poste de transformation public ou du coffret de façade.

* + 1. Poste d'incendie, extincteurs

Bouche d'incendie suivant nécessité et extincteurs suivant réglementation.

* + 1. Egouts

Raccordement sur réseau public.

* + 1. Epuration des eaux

Non prévu dans le programme.

* + 1. Télécommunications

Raccordement Téléphone, TV et fibre optique.

* + 1. Drainage du terrain

Non prévu dans le programme.

* + 1. Evacuation des eaux de pluie et de ruissellement sur le terrain, espaces verts, chemins etc…

Selon études.

Date : Le(s) Réservataire(s) Le Réservant

1. Pour salle d’eau accessible PMR [↑](#footnote-ref-2)
2. Suivant plan de vente [↑](#footnote-ref-3)
3. Si WC accessible PMR [↑](#footnote-ref-4)
4. Si la surface de la cuisine est ≤ 4 m2, 1 socle au-dessus du plan de travail est admis. [↑](#footnote-ref-5)
5. Personnalisation possible pour les séjours > 28 m2 avec un minimum de 7 socles. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est égale à la surface totale moins 8 m2. [↑](#footnote-ref-7)
7. Pour la chambre accessible PMR [↑](#footnote-ref-8)
8. Un éclairage de secours est obligatoire dans les escaliers des immeubles de 3ème et 4ème familles (article 27 de l’arrêté du 21 janvier 1986) [↑](#footnote-ref-9)